Białystok, 10.06.2019

**Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2019 z dnia 10.06.2019 r.**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

# Dane zamawiającego

INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

NIP 9662089558, REGON 200803477

1. **Osoba do kontaktu**

Ewa Hankowska

ewa.hankowska@inwestklima.com.pl

tel. +48 516106660

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są prace badawczo–rozwojowe dotyczące stworzenia i przebadania króćców do rur wentylacyjnych, karbowanych o średnicy 50, 63, 75, 90 mm montowanych w skrzynkach i rozdzielaczach (system wentylacji rozdzielaczowej)

1. Charakterystyka króćców:
* Króćce montowane w skrzynkach i rozdzielaczach (system wentylacji rozdzielaczowej) w zależności od średnicy rury (elastycznej, dwuwarstwowej służącej do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacyjnych) mają mieć następujące parametry:

- średnica rury fi 75 – parametry króćca: zew. fi 84-86 mm, wew. fi 59-61mm, długość króćca – część widoczna L=50 – 60 mm

- średnica rury fi 50 – parametry króćca: zew. fi 59-61mm, wew. fi 39-41mm, długość króćca – część widoczna L=50 – 60 mm

- średnica rury fi 63 – parametry króćca: zew. fi 72-74mm, wew. fi 53-55mm, długość króćca – część widoczna L=50 – 60 mm

- średnica rury fi 90 – parametry króćca: zew. fi 99-101mm, wew. fi 73-75mm, długość króćca – część widoczna L=50 – 60 mm

* Metoda wkładania rur do badanego króćca – wciskowa (mocowanie na „zatrzask”),
* Metoda mocowania króćca do skrzynki – najlepiej umożliwiająca demontaż, ale najważniejszy jest aspekt szybkiego i łatwego montażu na produkcji.
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
2. Przedstawienia projektu króćca
3. Uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego
4. Wykonania prototypu króćca
5. Wykonania projektu uszczelki
6. Uzyskania akceptacji projektu uszczelki przez Zamawiającego
7. Wykonania prototypu uszczelki
8. Wykonania projektu zaślepki
9. Uzyskania akceptacji projektu zaślepki przez Zamawiającego
10. Wykonania prototypu zaślepki
11. Badania szczelności króćca z uszczelką i zaślepki z uszczelką
12. Badania siły wciskania i wyciąganiu rury karbowanej z króćca
13. Przedstawienia dokumentacji pomiarowej dla ww. testów
14. Wykonania i przekazania projektów króćca, zaślepki i uszczelki: dokumentacji wykonawczej, modeli 3D

dla każdego rodzaju króćca tj. dla króćca o φ= 50 mm, φ = 63 mm, φ= 75 mm, φ = 90 mm.

Materiał docelowy:

* Króćce i zaślepki – materiał – tworzywo sztuczne: PP, PP kopolimer (kopolimer blokowy polipropylenu i polietylenu), PE-HD.
* Uszczelka – materiał – elastomer

Uzyskane prototypy powinny spełniać wymagania:

* Osiągnięcie klasy szczelności C wg normy PN-EN 12237 – przy założeniu badania układu o powierzchni ok. 1,0 m2 - 1,4 m2.
* Osiągnięcie siły wciskania (rury do króćca) na poziomie – 130N – 180N, oraz siły wyciągania na poziomie 160N – 210N.
1. **Kod CPV**

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73110000-6 Usługi badawcze

# Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)

1. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
3. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
7. posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia,
8. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym;
9. zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia,
10. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane jest na podstawie oświadczeń w zał.1 i zał. 2 do zapytania ofertowego
12. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.

# Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja zlecenia zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca (30 dni) od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Os, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze i będzie trwała maksymalnie do **30 grudnia 2019**

# Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3. Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: INWEST – PRODUKT M. Godlewski, E. Hankowska spółka jawna, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok **w terminie do dnia 18 czerwca 2019r** z dopiskiem „oferta na B+R”.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
7. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.
8. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
9. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga** |
| Cena | 70% |
| Termin realizacji zamówienia | 30% |

1. Kryterium CENA liczony będzie wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną

------------------------------------- x 70 = liczba punktów badanej oferty

cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

1. Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba punktów**  | Termin realizacji zamówienia |
| 0 | Wykonanie w terminie do 30.12.2019 r. |
| 10 | Wykonanie w terminie do 30.11.2019 r. |
| 20 | Wykonanie w terminie do 31.10.2019 r. |

Maksymalna ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia: 20.

1. Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C + T, gdzie: O – ocena, C – cena, T – termin.
2. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Pani Ewa Hankowska.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.
5. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert częściowych

1. **Informacja o możliwości składania ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert wariantowych

1. **Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia**

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

1. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3. wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
4. wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu opóźnień związanych z wykonaniem prac przygotowawczych przez Zamawiającego
5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

1. **Przetwarzanie danych osobowych**

Klauzula dotyczy to w szczególności:

• wykonawcy będącego osobą fizyczną,

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

a. administratorem danych jest firma INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok;

b. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi RPOWP

c. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

• dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO na podstawie art. 18 RODO

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje:

• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO

# Lista załączników.

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

*Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy*

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ofertowego Nr 1/RPOWP/2019 z dnia 06.06.2019 r. opublikowane przez INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna**

**ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok**

**NIP 9662089558, REGON 200803477**

**Na realizację prac B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi**

DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa firmy ……………………………………

2. Adres ……………………………………

3. Tel. ……………………………………

4. E-mail ……………………………………

5. Numer NIP …………………………………...

Ja (My) niżej podpisani:

*………………………………………….......................................................................................*

*Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania wykonawcy ( Oferenta)*

*działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy(Oferenta):*

**………………………………………….......................................................................................**

**nazwa i adres Wykonawcy(Oferenta)**

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu przedmiotem którego są prace badawczo–rozwojowe dotyczące stworzenia i przebadania króćców do rur wentylacyjnych, karbowanych o średnicy: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm montowanych w skrzynkach i rozdzielaczach (system wentylacji rozdzielaczowej)

Składam/y następującą ofertę:

* Wykonanie przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………… zł netto ( słownie: ……………………………………………………………………….. netto ), plus należny podatek VAT
* Termin wykonania: ………………………………………………………………………………………………..

Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji Zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że posiadam zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności.
5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczam, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia.

……........................................................

*Podpis oraz pieczątka / pieczątki*

*Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych*

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

**Do zapytania ofertowego Nr 1/RPOWP/2019 z dnia 06.06.2019 r.** **opublikowane przez INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna**

**ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok**

**NIP 9662089558, REGON 200803477**

**Na realizację prac B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi**

Ja (My) niżej podpisani:

………………………………………….......................................................................................

*Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania wykonawcy ( Oferenta)*

*działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy(Oferenta):*

………………………………………….......................................................................................

*nazwa i adres Wykonawcy(Oferenta)*

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym tj. wzajemnego powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą (Oferentem), polegającego w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………........................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli*

*w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki\**

\* niepotrzebne skreślić